ATMINTINĖ NORINTIEMS PROJEKTUOTI NESUDĖTINGĄ STATINĮ

Nesudėtingas statinys – paprastų konstrukcijų pastatas, kurio visų aukštų, rūsio (pusrūsio), antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų, apskaičiuotų tarp išorinių sienų išorinių paviršių, suma yra ne didesnė kaip 80 kvadratinių metrų, jame negali būti gyvenamųjų ar poilsio paskirties patalpų; paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys.

Norint projektuoti namų ūkio pastatą – be gyvenamųjų patalpų, negyvenamosios paskirties priestatą prie bet kurio pastato, įvairių kitų, ne namų ūkio paskirties pastatą iki 25 m2 (visų aukštų, rūsio (pusrūsio), antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų, apskaičiuotų tarp išorinių sienų išorinių paviršių, suma) ir iki 5 m aukščio, išskyrus saugomose teritorijose:

- neprivalomas statinio projektas;

- nereikalingas statybos leidimas;

- neprivaloma skirti (pasamdyti) statybos vadovą;

- neprivaloma statinio statybos techninė priežiūra;

- nereikalingas statybos leidimas statinį griauti;

- neprivaloma atlikti: statinio kadastrinius matavimus, statinio pripažinimą tinkamu naudoti ir statinio registravimą Nekilnojamojo turto registre;

Norint projektuoti namų ūkio pastatą – be gyvenamųjų patalpų, negyvenamosios paskirties priestatą prie bet kurio pastato (iki 7,5 m aukščio), įvairių kitų, ne namų ūkio paskirties pastatą iki 80 m2 (visų aukštų, rūsio (pusrūsio), antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų, apskaičiuotų tarp išorinių sienų išorinių paviršių, suma) ir iki 8,5 m aukščio, išskyrus saugomose teritorijose:

- statybos sklypo inžinerinius tinklus, statinio inžinerines sistemas prijungiant prie už sklypo ribų esančių inžinerinių tinklų ar sklypo vidaus susisiekimo komunikacijas prijungiant prie už sklypo ribų esančių susisiekimo komunikacijų – viešųjų kelių (gatvių), vietoj statinio projektavimo sąlygų sąvado reikalingas šių tinklų ar komunikacijų savininkų raštiškas sutikimas, nustatant prijungimo sąlygas;

- rengiamas supaprastintas statinio projektas, kurį patikrina savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, įgaliotas nustatyti statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus;

- nereikalingas statybos leidimas. Vietoj jo reikalingas raštiškas valstybės tarnautojo, įgalioto nustatyti statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus, pritarimas;

- neprivaloma statinio projekto vykdymo priežiūra;

- neprivaloma statinio statybos techninė priežiūra;

- nereikalingas statybos leidimas statinį griauti;

- nesudėtingiems laikiniems statiniams pripažinimo tinkamais naudoti procedūros neatliekamos.

Pastaba. Minimalūs atstumai nuo anksčiau išvardytų pastatų iki kaimyninio sklypo ribos turi būti:

  - 3 m – statytojo sklypo šiaurinėje pusėje (tarp (>)315° ir (<)45º);

  - 2 m – statytojo sklypo rytinėje (tarp 45° ir 135°) ir vakarinėje (tarp 225° ir 315°) pusėse;

  - 1 m – statytojo sklypo pietinėje pusėje (tarp (>)135° ir (<)225°).

Šiuos atstumus galima sumažinti iki 1 m (ar blokuoti pastatus ant sklypų ribos), tik turint rašytinį kaimyninio sklypo savininko (naudotojo) sutikimą (rašytinį susitarimą).

Norintiems projektuoti tvorą iki 1,8 m aukščio:

- neprivalomas statinio projektas;

- nereikalingas statybos leidimas;

- neprivaloma skirti (pasamdyti) statybos vadovą;

- neprivaloma statinio statybos techninė priežiūra;

- nereikalingas statybos leidimas statinį griauti;

- neprivaloma atlikti: statinio kadastrinius matavimus, statinio pripažinimą tinkamu naudoti ir statinio registravimą Nekilnojamojo turto registre;

Norintiems projektuoti tvorą nuo 1,8 iki 2,0 m aukščio:

- rengiamas supaprastintas statinio projektas, kurį patikrina savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, įgaliotas nustatyti statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus;

- nereikalingas statybos leidimas. Vietoj jo reikalingas raštiškas valstybės tarnautojo, įgalioto nustatyti statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus, pritarimas;

- neprivaloma statinio projekto vykdymo priežiūra;

- neprivaloma statinio statybos techninė priežiūra;

- nereikalingas statybos leidimas statinį griauti;

Nesudėtingiems laikiniems statiniams pripažinimo tinkamais naudoti procedūros neatliekamos.

PASTABA:

  - Bet kokia tvora ant sklypo ribos gali būti statoma, tik turint rašytinį gretimo sklypo savininko sutikimą. Be gretimo sklypo savininko sutikimo prie sklypo ribos (tvoros konstrukcijoms neperžengiant sklypų ribos) tvoras galima statyti:

1) statytojo sklypo šiaurinėje pusėje (tarp (>)315° ir (<)45º) - ažūrinę tvorą, kurios kiaurymių plotas didesnis už 50% bendro tvoros ploto (įskaitant ir stulpų bei tvoros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą, plotą) (toliau - kiaurymių plotas);

2) statytojo sklypo rytinėje (tarp 45° ir 135°) ir vakarinėje (tarp 225° ir 315°) pusėse:

ažūrinę tvorą, kurios kiaurymių plotas didesnis už 25%;

3) statytojo sklypo pietinėje pusėje (tarp (>)135° ir (<)225°) – tvoros tipas nereglamentuojamas.

  - Statant tvoras tarp sklypų, kurių paviršius turi skersinį (tvoros atžvilgiu) nuolydį, tvoros aukštis (įskaičiuojant į jį cokolį – atraminės sienutės viršutinę dalį) skaičiuojamas (matuojamas) nuo aukštesniojo žemės paviršiaus.

  - Tvoros su cokoliais neturi kliudyti paviršinio vandens nutekėjimo nuo gretimo sklypo; kai yra toks pavojus, statytojas privalo, susitaręs su kaimyninio sklypo savininku, įrengti paviršinio vandens nutekėjimo sistemą (į lietaus nuotakyną, griovį, drenažą ar rasti abiem savininkams priimtiną sprendimą), gavus jos savininko sutikimą raštu.